Приложение

Подготовка за промиване на коренови канали, препоръчва се за промиване на коренови канали с пулпит.

По време на разпробиване премахва невитални остатъци от пулпата;

Почиства кореновия канал, включително премахване на размазан слой, за да се оголят дентиновите каналчета преди запълване на кореновата система;

Предпазва зъбите от обезцветяване, което може да възникне в резултат на запълване на ненапоени коренови канали.

CHLORAN 2.0% предизвиква лизис на некротични и жизнени тъкани, разтваря органичната част на размазания слой. Засяга централния коренов канал и страничните канали, които са извън обсега на ендодонтските инструменти.

Има почистващи свойства и избелва твърдите тъкани на зъбите.

Как да боравите с продукта

Вкарайте CHLORAN 2.0% в кореновия канал с помощта на спринцовка и игла с странична перфорация, чрез звуково или ултразвуково оборудване или ендодонтски обратен наконечник по време на разпробиване.

Не използвайте директно преди/след лимонена киселина, това води до отделяне на хлор. Не използвайте директно преди/след хлорхексидин, тъй като се появяват кафяви утайки. Използвайте пречистена вода между промивките с някой от кореновите канални агенти.

Условия на съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен, на място, недостъпно за деца.

Транспортирането при стайна температура за повече от 7 дни е неприемливо.

Неспазването на условията за съхранение застрашава от повреда на опаковката и изтичане на течност.

Съхранявайте при температура от 2ºC до 8ºC.

Пазете от пряка слънчева светлина.

Всеки сериозен инцидент, свързан с продукта, трябва да бъде докладван на производителя и съответния орган (председателят на Службата за регистрация на лекарствени продукти, медицински изделия и биоцидни продукти).

РЕВИЗИРАНО НА: 12/2021