Инструкция за упореба на вибрационна маса JG-202

Монтаж и позициониране:

- Поставете масата върху равна, стабилна повърхност.

- Проверете всички болтове и крепежи.

- Свържете към заземен електрически контакт.

- Уверете се, че около машината има свободно пространство.

Начин на работа:

- Поставете формите или материала върху плота.

- Включете захранването.

- Регулирайте силата на вибрацията чрез бутона/контролния панел.

- Наблюдавайте процеса.

- След завършване изключете машината.

- Изчакайте пълно спиране преди да свалите изделията.

Технически характеристики:

Захранване: 220 V, 50 Hz

Мощност: 150 W

Общи размери: 280 x 180 x 100 мм

Тегло: 3 кг

Гаранция: 1 година.

Производител: Wuhan Jinguang Medical Technology Co., Ltd, Китай.

Съхранение:

Съхранявайте на сухо място.

Изключвайте от контакта.

Покрийте от прах.