ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

на Пародонтален гел Pocket‑X® Gel

Pocket‑X® Gel е медицински гел за локално приложение в пародонталните джобове. Използва се като допълнение към професионалното пародонтално лечение с цел подпомагане на възстановяването на венците и ограничаване на повторното навлизане на бактерии.

Гелът образува защитен слой в пародонталния джоб и подпомага оздравителния процес след почистване на кореновите повърхности.

Продуктът се прилага от стоматолог при:

- лечение на пародонтални джобове;

- след почистване на зъбен камък и кореново заглаждане;

- начална пародонтална терапия;

- поддържаща пародонтална терапия.

Продуктът не е предназначен за самостоятелна употреба у дома.

Начин на приложение на Pocket‑X® Gel:

- Пародонталният джоб се почиства механично.

- Избира се подходящият апликатор (син – дълбоки джобове; червен – по-плитки).

- Гелът се въвежда в пародонталния джоб до запълването му чрез избрания апликатор.

- При телесна температура гелът се превръща от течност във вискозен защитен слой.

- След поставяне гелът се стабилизира при телесна температура и образува защитна бариера в третираната зона.

При необходимост приложението може да бъде повторено по преценка на лекуващия стоматолог.

Какво трябва да се спазва след поставяне?

След поставяне на гела не трябва:

- да се приема храна в рамките на 2 часа

- да се изплаква устата в рамките на 2 часа

- да се консумират горещи напитки в рамките на 4 часа

- да се използват конци за зъби или интердентални четки в третираната зона в рамките на 2 дни

- да се четка силно третираната зона в рамките на 2 дни

Състав: вода, полоксамер 407, феноксиетанол, хиалуронова киселина, октенидин хидрохлорид.

Предупреждения:

Продуктът се използва само от дентален специалист.

Не е предназначен за домашно приложение.

При поява на дискомфорт или необичайна реакция уведомете Вашия стоматолог.

Съхранение: Да се съхранява съгласно указанията на производителя и извън обсега на деца.

Важно: След употреба, изхвърлете в контейнер за биологични и опасни отпадъци.