Инструкция за употреба

DENTEX ORTHOBOND

1. Почистете зъбната повърхност и подсушете.

2. Нанесете DX.Etch 37 на зъбната повърхност, изчакайте за 30 сек., след това изплакнете с вода и подсушете.

3. Нанесете праймера: използвайте четка, за да нанесете тънък слой върху ецвания зъб. Изчакайте 10 сек.

4. Нанесте Орто пастата върху основата на брекета и моментално го поставете върху подготвеното място на зъба. Наместете бректа на точната му позиция и го натиснете леко, за да го фиксирате. Внимателно отстранете излишният адхезив около брекета.

5. За метални брекети: Фотополимеризирайте за 20 секунди от всички страни. Поддържайте разстоянието до повърхността за експозиция 2-3 мм.

6. За керамични брекети: Фотополимеризирайте за 20 секунди от всички страни и през самия брекет, перпендикулярно на повърхността му. Поддържайте разстоянието до повърхността за експозиция 2-3 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не използвайте този продукт при пациенти, алергични към метилметакрилат. Не използвайте този продукт с материали, съдържащи евгенол.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Метметакрилатните смоли могат да причинят кожна сенсибилизация при чувствителни хора. В случай на контакт, измийте кожата със сапун и вода. В тежки случаи, потърсете медицинска помощ.

ВНИМАНИЕ:

При оголена пулпа, преди употреба на този продукт може да се използва материал за покриване на пулпата, като например калциев хидроксид.